Piechowice, dnia  05.06.2019r

Piechowicki Ośrodek Kultury

58-573 Piechowice, ul. Kryształowa 53

tel. 75 76 17 201; e-mail: informacja@piechowice.pl

realizując zamówienie na podstawie Art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamówień publicznych

ZAPRASZA

do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:

kapitalny remont w-c na I pietrze budynku Piechowickiego Ośrodka Kultury

1. Przedmiotem zamówienia będzie

kapitalny remont pomieszczenia w-c na I pietrze budynku Piechowickiego Ośrodka Kultury

o powierzchni 8,95 mkw. / wys. 3,40 m wg następującej specyfikacji :

a) usunięcie istniejących ściennych płytek ceramicznych w ilości ok. 22,5 mkw i położenie

nowych, ściennych płytek ceramicznych w ilości ok. 24 mkw.,

b) usunięcie istniejących podłogowych płytek ceramicznych w ilości ok. 8,3 mkw

i położenie nowych, podłogowych płytek ceramicznych - typu gres w ilości ok. 8,3 mkw. ,

c) wyburzenie murowanych ścianek działowych dzielących pomieszczenie na kabiny

w ilości ok. 6,2 mkw. i montaż w  miejscu wyburzenia kabin systemowych WC

( ustępowych ) w ilości 3 sztuki o  szerokości 90 cm,

d) wymiana sanitariatów ( muszli ) w ilości 2 sztuki wraz z wymianą rur spustowych do kanalizacji oraz wykonaniem odprowadzenia  gazów kanalizacyjnych ( dla każdej z muszli osobno ),

e) wymiana istniejącej umywalki na nową / podwieszaną,

f) demontaż głównych drzwi wejściowych do pomieszczenia WC wraz z montażem nowych

drzwi o wym 90 x 200 cm,

g)  uzupełnienie ubytków tynków i malowanie ścian i sufitów w ilości ok. 22 mkw. wraz z oczyszczeniem i malowaniem grzejnika CO w ilości 1 sztuka

2. Wszelkie koszty materiałów i robocizny  niezbędnych do  realizacji w/w przedmiotu zamówienia należy uwzględnić w składanej ofercie.

3. Wymagany termin realizacji zamówienia od 15 listopada do 15 grudnia 2019r.

4. Warunki złożenia oferty:

a) Propozycja cenowa ( ofertowa) ma być złożona w formie pisemnej , ceny w niej  	podane mają być zapisane cyfrowo i słownie, musi być napisana w języku polskim 	( czytelnie i trwałą techniką ), ma obejmować całość zamówienia. Nie dopuszcza się 	składania ofert częściowych.  Ofert należy składać w zamkniętej kopercie z 	dopiskiem „Kapitalny remont w-c / I piętro POK” na adres : Piechowicki Ośrodek

Kultury, ul. Kryształowa 53, 58-573 Piechowice bezpośrednio osobom

upoważnionym  do kontaktów z wykonawcami, którymi są :

Anna Kalisz- dyrektor Piechowickiego Ośrodka Kultury

Agata Brzuchalska- kierownik komórki organizacyjnej- ośrodek kultury

tel ( 75) 76 17 201 / e-mail: informacja@piechowice.pl

- Propozycja cenowa ( ofertowa) ma zawierać następujące dokumenty:

-  poprawnie wypełniony formularz propozycji cenowej ( ofertowej)  wg załączonego

wzoru,

-  kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego wykonawcę 	   do występowania w obrocie prawnym,

-  kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień w  zakresie

odpowiadającym przedmiotowi zamówienia ,

- Zaproponowana cena powinna zawierać :

- wartość netto określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,

- obowiązujący podatek  VAT od towarów i usług,

- cenę (wartość brutto wraz z podatkiem VAT).

d)  Pomieszczenie, którego dotyczy przedmiot zamówienia oraz projekt budowlany, na podstawie którego realizowane będą w/w prace są dostępne dla oferentów pod adresem 58-573 Piechowice, ul. Kryształowa 53 od pon. do piątku  w godz. 8.00-16.00.

5. Propozycję cenową (ofertową) należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - 58-573 Piechowice, ul. Kryształowa 53, w  terminie do dnia 05.07.2019 r. do godz. 16.00

6. Oferty będą oceniane wg. następujących kryteriów oceny ofert :

- cena / waga 100%, a  wybór oferenta nastąpi w dniu 6 czerwca  br. o czym Zamawiający  niezwłocznie powiadomi wybranego oferenta ( wykonawcę) .

7. W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego , wybrany oferent (wykonawca ) zobowiązany jest  podpisać umowę  na realizację zamówienia zgodną ze złożoną ofertą      w siedzibie Zamawiającego , w której znajdzie się zapis o następującej treści „  Wykonawca jest zobowiązany ustalić z Zamawiającym: kolorystykę i wielkość oferowanych do położenia płytek  ściennych i podłogowych, kolorystykę i markę oferowanych do montażu kabin systemowych oraz drzwi wejściowych do WC, kolorystykę i markę farb do malowania ścian i sufitu , a także markę i model oferowanych do wymiany sanitariatów( muszli)  i umywalki. ,  Zastosowanie tych materiałów podczas prowadzonych prac  wymaga  akceptacji ze strony Zamawiającego.”

................................................................

(pieczątka i podpis)