Piechowice, dnia  09.01.2020r

Piechowicki Ośrodek Kultury

58-573 Piechowice, ul. Kryształowa 53

tel. 75 76 17 201; e-mail: informacja@piechowice.pl

realizując zamówienie na podstawie Art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamówień publicznych

ZAPRASZA

do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:

Wykonanie elewacji tylnej i bocznej ściany budynku Piechowickiego Ośrodka Kultury

1. Przedmiotem zamówienia będzie wykonanie/ uzupełnienie tynków zewnętrznych

na tylnej i bocznej ścianie budynku Piechowickiego Ośrodka Kultury wg. następującej specyfikacji:

a) odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo – wapiennej na ścianach , filarach ,

lub pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m² w ilości ok.377 m²,

b) skucie płytek przyborskich w ilości ok. 2,4 m²,

c) wywiezienie gruzu spryzmowanego ( samochodem skrzyniowym ) w ilości ok. 7,5 m³,

d) przygotowanie podłoża – oczyszczenie i zmycie podłoża  w ilości ok. 379,4  m²,

e) izolacja ściany preparatem chemicznym przeciwwilgociowym w ilości ok. 7,5 m²,

f) położenie tynków zewnętrznych  na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych

( balkony , gzymsy , loggie), wykonywanych ręcznie z zaprawy  średnioziarnistej, w ilości

379,4 m², tynk barwiony w masie

g) wykonanie cokołu z tynku żywicznego w ilości ok. 2 m²,

h) wykonanie gzymsu międzypiętrowego ze styropiany powleczonego tynkiem żywiczym

( wg stanu istniejącego na ścianie frontowej ) w ilości ok. 8 mb.,

i) wykonanie i montaż parapetów zewnętrznych w ilości : 1 szt x 2 mb , 2 szt x 1 mb

j) wykonanie zbiorniczka przy rynnie ( z blachy tytan – cynku) , montaż z gotowych

elementów w ilości 1 sztuka,

k) wykonanie rur spustowych ( okrągłe, o średnicy 10 cm ), montaż z gotowych elementów

z blachy tytan – cynku , w ilości 12 mb,

l) wykucie i reprofilacja/ uzupełnienie zmurszałych spoin w murze mieszanym ( dolna

część tylnej ściany )  w ilości 147 m² muru kamiennego,

2. Wszelkie koszty materiałów , robocizny  i mediów ( np.  energii , wody ) niezbędnych do  realizacji w/w przedmiotu zamówienia oraz ustawienie i rozbiórkę rusztowania w ilości ok. 500 m², należy uwzględnić w składanej ofercie.

3. Wymagany termin realizacji zamówienia od 25 maja do 25 października 2020r.

4. Warunki złożenia oferty:

a) Propozycja cenowa ( ofertowa) ma być złożona w formie pisemnej , ceny w niej  	podane mają być zapisane cyfrowo i słownie, musi być napisana w języku polskim ( czytelnie i trwałą techniką ), ma obejmować całość zamówienia. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.  Ofert należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Wykonanie elewacji tylnej i bocznej ściany budynku POK” na adres : Piechowicki Ośrodek  Kultury,

ul. Kryształowa 53, 58-573 Piechowice lub bezpośrednio osobom upoważnionym  do kontaktów z wykonawcami, którymi są :

Anna Kalisz- dyrektor Piechowickiego Ośrodka Kultury

Agata Brzuchalska- kierownik komórki organizacyjnej- ośrodek kultury

tel ( 75) 76 17 201 / e-mail: informacja@piechowice.pl

b) Propozycja cenowa ( ofertowa) ma zawierać następujące dokumenty:

-  poprawnie wypełniony formularz propozycji cenowej ( ofertowej)  wg załączonego

wzoru,

-  kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego wykonawcę

do występowania w obrocie prawnym,

-  kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień w  zakresie

odpowiadającym przedmiotowi zamówienia ,

c) Zaproponowana cena powinna zawierać :

- wartość netto określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,

- obowiązujący podatek  VAT od towarów i usług,

- cenę (wartość brutto wraz z podatkiem VAT).

d)  Budynek, którego dotyczy przedmiot zamówienia oraz projekt budowlany, na

podstawie którego realizowane będą w/w prace są dostępne dla oferentów pod adresem

58-573 Piechowice, ul. Kryształowa 53 od pon. do piątku  w godz. 8.00-16.00.

5. Propozycję cenową (ofertową) należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - 58-573 Piechowice, ul. Kryształowa 53, w  terminie do dnia 14.02.2020 r. do godz. 15.00

6. Oferty będą oceniane wg. następujących kryteriów oceny ofert :

- cena / waga 100%,

a  wybór oferenta nastąpi w dniu 10 lutego br. o czym Zamawiający  niezwłocznie powiadomi wybranego oferenta ( wykonawcę) .

7. W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego , wybrany oferent (wykonawca ) zobowiązany jest  podpisać umowę  na realizację zamówienia zgodną ze złożoną ofertą w siedzibie Zamawiającego , w której znajdzie się zapis o następującej treści „  Wykonawca jest zobowiązany ustalić z Zamawiającym: kolor, fakturę i markę oferowanego do położenia tynku oraz tynku żywicznego.  Zastosowanie w/w materiałów podczas prowadzonych prac  wymaga  akceptacji ze strony Zamawiającego.”

8. Do niniejszego zaproszenia załącza się :

- formularz propozycji cenowej ( ofertowej) / stanowiący załącznik nr 1,

- zdjęcie poglądowe tylnej ściany budynku POK / stanowiące załącznik nr 2,

- zdjęcie poglądowe bocznej ściany budynku POK / stanowiące załącznik nr 3,

................................................................

(pieczątka i podpis)